附件2：

学院路校区实训1楼内墙粉刷及环氧地坪复新项目招标采购说明

| 温馨提醒：投标方详细阅读并现场勘探后报价。 一、内墙粉刷、保洁、走廊灯更换项目要求： - 该项目报价单价包含：①内墙漆复新、高200mm踢脚线灰色油漆复新 ②室内10个吊扇39套灯管彻底保洁 ③圆弧大厅及南区走廊LED集成灯更换（共计10盏）甲方控制价12.5元/平方，完工据实结算。 2、清理室内墙壁污迹灰补找平、局部墙面、顶面等脱皮裂缝处灰补找平，整体 墙面打磨清理灰尘后、粉刷两边内墙漆。 3、室内墙裙灰补找平，两遍醇酸灰漆复新。 4、室内保洁：门窗玻璃擦拭、风扇（机头扇叶）、灯管（全套）清洁擦拭、 5、项目完成、彻底清理因粉刷所致门窗口、地面污迹，做到工完料静场地清。 二、环氧地坪漆复新项目要求： 1、该项目工程量320平方，投标方按平方米复新单价报价（甲方控制价40元/㎡),依中标价格结算。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2、施工程序要求：彻底清理原环氧地坪漆面破损起皮处→涂刷环氧树脂底涂（环氧树脂+固化剂）→环氧砂浆修补→整体打磨出新的界面→整体披刮环氧底涂→整体批刮环氧砂浆→整体打磨→环氧平涂洗面→整体滚涂环氧平涂面漆。 |  |  |  |
| 3、施工应保护门窗玻璃清洁，因施工产生的污迹、所有垃圾清理外运。 三、中标方先制定施工合同 、双方会签后施工。 |  |  |  |